| Item | Instrument | Faculty | Instrument Specialists หลัก | Instrument Specialists รอง | Room |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องทำแห้งด้วยความเย็นภายใต้สูญญากาศ | รศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย | สมเกียรติ | กิตติ | 5303 |
| 2 | เครื่องวิเคราะห์ภาพจากฟิลม์ที่ดูดซับกัมมันตรังสี | ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง | กิตติ | ปาน | 4303/3301 |
| 3 | ชุดวิเคราะห์เนื้อสัมผัสอัตโนมัติ | 1.รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน 2.ผศ.ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์ | กิตติ | ปาน | 4109 |
| 4 | กล้องจุลทรรศน์หัวกลับสำหรับงานวิจัยขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์ | 1. รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ 2. ผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม | สมเกียรติ | วิภาดา | 4310 |
| 5 | เครื่องกำเนิดคลื่นแม่เหล็กสำหรับสังเคราะห์ | 1. ผศ.ดร.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 2. ผศ.ดร.สุทธาทิพย์ มากมี | วิภาดา | สกาวรัตน์ | 4208 |
| 6 | เครื่องถายภาพเจลเรืองแสง | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | สมเกียรติ | สกาวรัตน์ | 4311 |
| 7 | เครื่องลดขนาดอนุภาคระดับไมครอน | ผศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย | กิตติ | สมเกียรติ | 4301 |
| 8 | ชุดแยกสกัดสารในสารละลายด้วยแรงหมุนเหวี่ยง | รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ | วิภาดา | สมเกียรติ | 4206 |
| 9 | เครื่องวัดการละลายของยา | 1.รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน 2.รศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3. ผศ. ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์ | กิตติ | ปาน | 4109 |
| 10 | ชุดออกแบบจำลองโครงสร้างโมเลกุล | 1. ผศ.ดร.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 2. ผศ.ดร.สุทธาทิพย์ มากมี | ปภัชญา | วิภาดา | 4208 |
| 11 | ชุดบรรทุกและเคลื่อนย้าย ขนาด 1,500 กิโลกรัม (Lift) | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | งานอาคารฯ | กิตติ | อาคาร4 |

### เครื่องทำให้แห้งด้วยความเย็นภายใต้สูญญากาศ

### Freeze drying

# 1/55

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.5304

Serial Number	:	18068

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-017-056

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญชัย

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์ 	โทร.3632

2. นายกิตติ  ปานมณี    	โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด

โทรศัพท์ 0-2185-4333

( คุณสมบัติของเครื่อง

เป็นเครื่องระเหยแห้งโดยอาศัยหลักการแช่แข็งระเหิดเอาน้ำออกจากตัวอย่างภายใต้ภาวะสุญญากาศ โดยสามารถดักจับไอระเหยของสารได้ไม่น้อยกว่า 12 กิโลกรัมต่อ 24 ชั่วโมง มีความจุของน้ำแข็งสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 16 กิโลกรัม สามารถทำความเย็นได้ต่ำถึง -85 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องและโปรแกรมปฏิบัติงานตรวจวัด

### กัมมันตภาพรังสีโดยใช้หลอดทดลอง

2/55

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4303

Serial Number	:	428BR707

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6635-020-012

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	ดร.ธนศักดิ์  เทียกทอง

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายกิตติ  ปานมณี    โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท วินเกท เอาท์ซอร์ทซิ่ง จำกัด จำกัด

( คุณสมบัติของเครื่อง

เป็นเครื่องนับปริมาณและวิเคราะห์รังสีอัลฟา เบต้าและแกมม่าแบบการเรืองแสงอยู่ในรูปของเหลว โดยควบคุมการทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สามารถวัดค่าพลังงานได้ในช่วง 0-2,000  Kev

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องวิเคราะห์ภาพจากฟิล์มที่ดูดซับกัมมันตภาพรังสี

### จากเนื้อเยื่อ

2/55

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4303

Serial Number	:	DG03129009

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6635-020-012(4)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	ดร.ธนศักดิ์  เทียกทอง

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายกิตติ  ปานมณี    โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท วินเกท เอาท์ซอร์ทซิ่ง จำกัด จำกัด

( คุณสมบัติของเครื่อง

สามารถวิเคราะห์ข้อมูล บันทึกและพิมพ์ภาพสำหรับงานวิเคราะห์พันธุกรรมที่ติดฉลากด้วยเรดิโอไอโซโทป มีแหล่งกำเนิดแสงเป็นแบบ diode laser ความยาวคลื่น 635 นาโนเมตร สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งแบบ Single และ Multicolor fluorescence ด้วยแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ภายในเครื่อง

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ

2/55

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.3301

Serial Number	:	106933138

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6635-020-012(8)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	ดร.ธนศักดิ์  เทียกทอง

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายกิตติ  ปานมณี    โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท วินเกท เอาท์ซอร์ทซิ่ง จำกัด จำกัด

( คุณสมบัติของเครื่อง

เป็นเครื่องล้างฟิล์มเอ็กซเรย์อัตโนมัติแบบต่อเนื่อง ใช้ล้างฟิล์ชนิดแผ่นตั้งแต่ขนาด 4X4 นิ้ว ถึง 14X17 นิ้ว ล้างฟิล์มได้ไม่น้อยกว่า 60 แผ่นต่อชั่วโมงสำหรับฟิล์มขนาด 14X17 นิ้ว

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

ชุดวิเคราะห์เนื้อสัมผัสอัตโนมัติ

### Texture Analyzer

3/55

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4109

Serial Number	:	40588

หมายเลขครุภัณฑ์	:	5210-027-121

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	1.รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ  รุจิวิพัฒน์

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายกิตติ  ปานมณี    โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท จาร์พา เท็ดเซ็นเตอร์ จำกัด

( คุณสมบัติของเครื่อง

สามารถวัดแรงตั้งแต่ 0-50 กิโลกรัมความละเอียดของการวัดได้ถึง 0.1 กรัม สามารถเปลี่ยน Load cell เป็นขนาด 500 g,30 และ 50 กิโลกรัมด้วยตัวผู้ใช้เองอย่างง่ายดาย พร้อมระบบตรวจสอบขนาดของ Load cell โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิด underload และ overload พร้อมทั้งมีโปรแกรมการทำงานเพื่อวิเคราะห์เนื้อเยื่อสัมผัสแบบมาตรฐานต่างๆใน Library ของโปรแกรมการทำงาน

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับสำหรับงานวิจัยขั้นสูง

### พร้อมอุปกรณ์

# 4/55

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4310

Serial Number	:	3834004855

หมายเลขครุภัณฑ์	:	7730-006-1197

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	1. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์ 	โทร.3632

2. นางวิภาดา บุญส่งแท้ 	โทร.3631

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท รัชมอร์ พรีซิซั่น จำกัด

( คุณสมบัติของเครื่อง

( กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่เอน 45 องศา มีกำลังขยาย 10 เท่า พร้อม eyecup และเกลียวปรับสายตาจำนวน 1 คู่ เพื่อปรับความชัด เลนส์เป็นระบบแสงอนันต์ หรือ ชนิดพิเศษ ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของสีและภาพ Homogenious แหล่งกำเนิดแสง เป็น Fluorescence มีกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ควบคุมการทำงานและปรับตั้งค่าต่างๆของกล้องดิจิตอลจากโปรแกรม Axio Vision ที่คอมพิวเตอร์

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

เครื่องกำเนิดคลื่นแม่เหล็กสำหรับสังเคราะห์

### Initiator Microwave Synthesizer

# 5/55

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4208

Serial Number	:	012092-11C

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6105-006-054

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางวิภาดา บุญส่งแท้ 		โทร.3631

2. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง 	โทร.3735

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บ.ซี.อี.อินสทรูเมนท์(ประเทศไทย) จก.

( คุณสมบัติของเครื่อง

( สังเคราห์สารโดยอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานต่างๆด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยตนเองแบบ Touch Screen สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการสังเคราห์สารได้

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องถ่ายภาพเจลเรืองแสงพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์

### Universal Hood II Gel Imager

# 6/55

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4311

Serial Number	:	211BR49450

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6650-017-043(1)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บ.เคโมไซเอนซ์(ประเทศไทย)

( คุณสมบัติของเครื่อง

( ใช้บันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และพิมพ์ภาพ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีนจากแผ่นด้วยการย้อมสีแบบ colorimetric,fluorescent และ chemiluminescent

มีแหล่งกำเนิดแสง UV 302 nm

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องลดขนาดอนุภาคระดับไมครอน

### High pressure homoginizer

# 7/55

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4301

Serial Number	:	2012043

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6695-015-225

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญชัย

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1.นายกิตติ ปานมณี		โทร.3624

2.นายสมเกียรติ ใจพันธุ์   	โทร.3632

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บ.พี ซี แอลโฮลดิ้ง จำกัด

( คุณสมบัติของเครื่อง

( เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับก่อกำเนิดความเร็วและแรงเฉือนสูง เพื่อลดขนาดวัตถุให้มีขนาดอนุภาคเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดโดยการปั่น ตัด และผสมที่ความเร็วสูง

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### ชุดแยกสกัดสารในสารละลายด้วยแรงหมุนเหวี่ยง

### HPCPC

# 8/55

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4206

Serial Number	:	11579

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6631-001-072

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางวิภาดา บุญส่งแท้ 	โทร.3631

2. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์ 	โทร.3632

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนติฟิค จำกัด

( คุณสมบัติของเครื่อง

-เครื่องแยกสารสกัดสารประกอบอินทรีย์ให้บริสุทธิ์ออกจากสารละลายตัวอย่างด้วยเทคนิคพาทิชั่นโครมาโครกราฟ 
-เครื่องสกัดสารในสารละลายด้วยแรงหมุนเหวี่ยง 0-2000 รอบ/นาที 
-Flow rate 0.1-30 ml/min
-ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 60 Kg/cm2

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

เครื่องวัดการละลายของยา

### Dissolutions

# 9/55

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4109

Serial Number	:	DL111OC691

หมายเลขครุภัณฑ์	:	5210-027-122

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	1.รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน

2.รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ  รุจิวิพัฒน์

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายกิตติ  ปานมณี    โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท เมดิทอป จำกัด

( คุณสมบัติของเครื่อง

เป็นเครื่องทอสอบการละลายตัวของยาแบบ 8 หลุม สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานและแสดงการทำงานได้ทั้ง เวลา อุณหภูมิ และความเร็วการกวน บนหน้าจอแบบสัมผัสด้วยตัวเลขที่ชัดเจน มีระบบควบคุมการไหลเวียนของน้ำในอ่าง หากไม่มีน้ำในระบบเครื่องจะตัดการทำงานทันที

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### ชุดออกแบบจำลองโครงสร้างโมเลกุล

# 10/55

จำนวน			:	1 ชุด

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4208

Serial Number	:	SGH213SF63

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6620-010-094

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวปภัชญา ศรีพยัฆ 	โทร.3616

2. นางวิภาดา บุญส่งแท้	 โทร.3631

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท แพลท เนรา จำกัด

( คุณสมบัติของเครื่อง

ชุดโปรแกรม Accelrys Discovery Studio 
โปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆทางชีวภาพ ทางเคมีโครงสร้างของระบบโมเลกุล สามมิติมีเครื่องมือ Fragment Builder Tools ของสารพวกคาร์โบไฮเดรต อะโรมาติก สารประกอบที่เป็นวง กรดอะมิโนและหมู่ฟังก์ชั่นต่างๆ และสามารถคำนวณค่าต่างๆได้

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

# Text boxes

MODEL NO :  Gamma 2-16

MANUFACTURER : Christ

MODEL NO :  PMI

MANUFACTURER : Bio Rad aAnalyzer

MODEL NO :  Tei-Carb 2910TR

MANUFACTURER :  Perkin Elmer

MODEL NO :  SRX-101A

MANUFACTURER :  Konica

MODEL NO :  TA.XTplus

MANUFACTURER : Texture aAnalyzer

MODEL NO :  Axio Observer Zl

MANUFACTURER : Carl Zeiss

MODEL NO :  Intiator

MANUFACTURER : Biotage

MODEL NO : Trans-Blot SD Cell

MANUFACTURER : BIO-RAD

MODEL NO :  M-110P

MANUFACTURER : Microfluidics

MODEL NO :  CPC204

MANUFACTURER : Ever Seiko Corporation

MODEL NO :  708DS

MANUFACTURER : Agilent

MODEL NO :  Z400

MANUFACTURER : HP