สารบัญ

เครื่องมือที่ใช้บ่อยและมีราคาสูง

| ลำดับที่ | ชื่อเครื่องมือ | หน้า |
| --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องวัดปริมาณชีวโมเลกุล (UV spectrophotometer) เครื่องที่ 1 | 1 |
| 2 | เครื่องวัดปริมาณชีวโมเลกุล (UV spectrophotometer) เครื่องที่ 2 | 2 |
| 3 | เครื่องวัดปริมาณชีวโมเลกุล (UV spectrophotometer) เครื่องที่ 3 | 3 |
| 4 | เครื่องวัดปริมาณชีวโมเลกุล (UV spectrophotometer) เครื่องที่ 4 | 4 |
| 5 | เครื่องวัดปริมาณชีวโมเลกุล (UV spectrophotometer) เครื่องที่ 5 | 5 |
| 6 | เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน (HPLC) เครื่องที่ 1 | 6 |
| 7 | เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน (HPLC) เครื่องที่ 2 | 7 |
| 8 | เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน (HPLC) เครื่องที่ 3 | 8 |
| 9 | เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน (HPLC) เครื่องที่ 4 | 9 |
| 10 | เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน (HPLC) เครื่องที่ 5 | 10 |
| 11 | เครื่องวัดปริมาณสารโดยใช้เทคนิคไฟฟ้าเคมี (HPLC) เครื่องที่ 6 | 11 |
| 12 | เครื่องสังเคราะห์ยา (Fluorescence spectrophotometer) เครื่องที่ 1 | 12 |
| 13 | เครื่องสังเคราะห์ยา (Fluorescence spectrophotometer) เครื่องที่ 2 | 13 |
| 14 | เครื่องวัดการบิดระนาบของแสง (Polarimeter) เครื่องที่ 1 | 14 |
| 15 | เครื่องวัดการบิดระนาบของแสง (Polarimeter) เครื่องที่ 2 | 15 |
| 16 | เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ภายใต้แรงดันไอน้ำ | 16 |
| 17 | เครื่องทำให้แห้งด้วยความเย็นและแรงสูญญากาศ | 17 |
| 18 | เครื่องวัดการละลายของยาเม็ด เครื่องที่ 1 | 18 |
| 19 | เครื่องวัดการละลายของยาเม็ด เครื่องที่ 2 | 19 |
| 20 | เครื่องวัดการละลายของยาเม็ด เครื่องที่ 3 | 20 |
| 21 | เครื่องเคลือบยาแบบฟิล์มโค๊ต | 21 |
| 22 | เครื่องระเหยแห้งจากสารสกัดสมุนไพร | 22 |
| 23 | เครื่องระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ | 23-27 |
| 24 | เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี่ Gas Chromatography ( GC ) | 28 |
| 25 | ตู้ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ 4 เครื่อง | 29-32 |
| 26 | ตู้เลี้ยงเซลล์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Incubator 3 เครื่อง | 33-35 |
| 27 | เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดอัลตร้าเซนติฟิวส์ Ultra Centrifuge 3 เครื่อง | 36-38 |
| 28 | เครื่องวัดขนาดอนุภาค Zetapotential Analyzer | 39 |

### เครื่องวัดปริมาณชีวโมเลกุล

### UV spectrophotometer

# 1/5

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4203

Serial Number	:	950-81207

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6670-007-039/38

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นางวิภาดา บุญส่งแท้   โทร.3631

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท ไทยยูนีค จำกัด   0-2629-0191-6

คุณสมชาย เปาะทองคำ 0-8161-4510-1

( คุณสมบัติของเครื่อง

( UV-Vis ชนิด double beam

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องวัดปริมาณชีวโมเลกุล

### UV spectrophotometer

# 2/5

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4203

Serial Number	:	950-81208

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6670-007-040/38

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นางวิภาดา บุญส่งแท้   โทร.3631

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท ไทยยูนีค จำกัด   0-2629-0191-6

คุณสมชาย เปาะทองคำ 0-8161-4510-1

( คุณสมบัติของเครื่อง

( UV-Vis ชนิด double beam

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องวัดปริมาณชีวโมเลกุล

### UV spectrophotometer

# 3/5

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4203

Serial Number	:	A10834802137

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6760-001-008/รด.54

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นางวิภาดา บุญส่งแท้   โทร.3631

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด   0-2692-4300

คุณอภิรมย์ แดงจันที  0-8398-8435-3

( คุณสมบัติของเครื่อง

( UV-Vis ชนิด double beam

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องวัดปริมาณชีวโมเลกุล

### UV spectrophotometer

# 4/5

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4203

Serial Number	:	201B0

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-030-005(1)

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นางวิภาดา บุญส่งแท้   โทร.3631

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด   0-2319-7901

คุณทนงศักดิ์ โรจนสวัสดิ์วงศ์  0-8989-1651-5

( คุณสมบัติของเครื่อง

( UV-Vis ชนิด double beam

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องวัดปริมาณชีวโมเลกุล

### UV spectrophotometer

# 5/5

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4203

Serial Number	:	40090

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-030-005(1)

สถานะ			:	ไม่สามารถใช้งานได้ (เครื่องเสีย)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นางวิภาดา บุญส่งแท้   โทร.3631

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด   0-2319-7901

คุณทนงศักดิ์ โรจนสวัสดิ์วงศ์  0-8989-1651-5

( คุณสมบัติของเครื่อง

( UV-Vis ชนิด double beam

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน

### HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

# 1/6

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4202

Serial Number	:	C21013908961

หมายเลขครุภัณฑ์	:	3895-002-019(3)/44

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นายสมเกียรติ ใจพันธ์   โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด   0-2692-4300

คุณสนธิ เต็มบุญศักดิ์ 0-8184-8308-9 หรือ 0-8398-9161-2

( คุณสมบัติของเครื่อง

( Fluorescence detector ,Auto sampler ,Gradient system ,Column oven

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ทำแบบทดสอบก่อนอบบรม

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน

### HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

# 2/6

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4202

Serial Number	:	C20993906501

หมายเลขครุภัณฑ์	:	3895-002-017(1)/44

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นายสมเกียรติ ใจพันธ์   โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด   0-2692-4300

คุณสนธิ เต็มบุญศักดิ์ 0-8184-8308-9 หรือ 0-8398-9161-2

( คุณสมบัติของเครื่อง

( UV detector ,Manual injection ,Isocratic system ,Column oven

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ทำแบบทดสอบก่อนอบบรม

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน

### HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

# 3/6

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4202

Serial Number	:	C20954506648

หมายเลขครุภัณฑ์	:	3895-002-018(1)/44

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นายสมเกียรติ ใจพันธ์   โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด   0-2692-4300

คุณสนธิ เต็มบุญศักดิ์ 0-8184-8308-9 หรือ 0-8398-9161-2

( คุณสมบัติของเครื่อง

( UV and Fluorescence detector ,Auto sampler ,Isocratic system ,Column oven

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ทำแบบทดสอบก่อนอบบรม

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน

### HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

# 4/6

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4202

Serial Number	:	C20994212356

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-050-027(3)/49

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นายสมเกียรติ ใจพันธ์   โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด   0-2692-4300

คุณสนธิ เต็มบุญศักดิ์ 0-8184-8308-9 หรือ 0-8398-9161-2

( คุณสมบัติของเครื่อง

( UV detector ,Auto sampler ,Isocratic system ,Column oven

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ทำแบบทดสอบก่อนอบบรม

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน

### HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

# 5/6

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4202

Serial Number	:	L20134301690

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-050-028(3)/49

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นายสมเกียรติ ใจพันธ์   โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด   0-2692-4300

คุณสนธิ เต็มบุญศักดิ์ 0-8184-8308-9 หรือ 0-8398-9161-2

( คุณสมบัติของเครื่อง

( UV detector ,Auto sampler ,Gradient system ,Column oven

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ทำแบบทดสอบก่อนอบบรม

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องวัดปริมาณสารโดยใช้เทคนิคไฟฟ้าเคมี

### HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

# 6/6

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4202

Serial Number	:	2789

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6670-007-054/42

สถานะ			:	ไม่สามารถใช้งานได้ (เครื่องเสียและอุปกรณ์ไม่ครบ)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นายสมเกียรติ ใจพันธ์   โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	-

( คุณสมบัติของเครื่อง

( ECD detector ,Auto sampler

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ทำแบบทดสอบก่อนอบบรม

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องสังเคราะห์ยา

### Fluorescence spectrophotometer

# 1/2

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4201

Serial Number	:	40931

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6635-063-005

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นางวิภาดา บุญส่งแท้   โทร.3631

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด   0-2319-7901

คุณทนงศักดิ์ โรจนสวัสดิ์วงศ์  0-8989-1651-5

( คุณสมบัติของเครื่อง

( Fluorescence detector

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องสังเคราะห์ยา

### Fluorescence spectrophotometer

# 2/2

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4201

Serial Number	:	0836008

หมายเลขครุภัณฑ์	:	5210-027-023

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

2. นางวิภาดา บุญส่งแท้   โทร.3631

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	-

( คุณสมบัติของเครื่อง

( Fluorescence detector

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องวัดการบิดระนาบของแสง

### Polarlimeter

# 1/2

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4203

Serial Number	:	7228

หมายเลขครุภัณฑ์	:	5210-027-018

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด   0-2319-7901

คุณทนงศักดิ์ โรจนสวัสดิ์วงศ์  0-8989-1651-5

( คุณสมบัติของเครื่อง

( Sodium and Mercury source lamps

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องวัดการบิดระนาบของแสง

### Polarlimeter

# 2/2

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4203

Serial Number	:	7227

หมายเลขครุภัณฑ์	:	5210-027-019

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด   0-2319-7901

คุณทนงศักดิ์ โรจนสวัสดิ์วงศ์  0-8989-1651-5

( คุณสมบัติของเครื่อง

( Sodium and Mercury source lamps

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ภายใต้แรงดันไอน้ำ

(Autoclave)

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	อาคาร 3 ชั้น 2 (ติดห้อง ภ.3206)

Serial Number	:	S0810003

หมายเลขครุภัณฑ์	:	7310-017-034/รด.54

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	-

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายกิตติ  ปานมณี    โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท คอนเวอร์แซนต์เทคโนโลยี

บริษัทที่ซ่อมบำรุง /เบอร์โทรศัพท์		:            02-3288697-99

(คุณสมบัติของเครื่องมือ

1.สามารถทำอุณหภูมิของน้ำในถังได้ตั้งแต่ 121 องศาเซลเซียส ถึง 132 องศาเซลเซียส

ความดันสูงสุด 2.5 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร

2.ขนาดของถังสามารถบรรจุได้สูงสุด 60 ลิตร

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( แจ้งผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องทำให้แห้งด้วยความเย็นและแรงสูญญากาศ

(Freeze dryer)

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4301

Serial Number	:	50608017

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-032-003

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	ผศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายกิตติ  ปานมณี    โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น

บริษัทที่ซ่อมบำรุง /เบอร์โทรศัพท์		:            02-331-8999

(คุณสมบัติของเครื่องมือ

ใช้ระเหยแห้งสารสกัดที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ได้ครั้งละปริมาตรรวมกันไม่ควรเกิน 2 ลิตร เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องได้ดีที่สุด

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( แจ้งผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องวัดการละลายของยาเม็ด เครื่องที่ 1

(Dissolutions)

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4201

Serial Number	:	0030226059

หมายเลขครุภัณฑ์	:	5210-027-107/รด.53

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายกิตติ  ปานมณี    โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท พาราไซเอนติฟิค

บริษัทที่ซ่อมบำรุง /เบอร์โทรศัพท์		:            02-6324300

(คุณสมบัติของเครื่องมือ

สามารถใช้วัดการละลายของเม็ดยาได้สูงสุดครั้งละ 8 ตัวอย่าง มีชุดทำความร้อนและหัววัดอุณภูมิอยู่ในตัวเครื่อง

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( แจ้งผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องวัดการละลายของยาเม็ด เครื่องที่ 2

(Dissolutions)

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.3104

Serial Number	:	1-3600-0495

หมายเลขครุภัณฑ์	:	5210-027-002(1)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายกิตติ  ปานมณี    โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท เมดิทอบ

บริษัทที่ซ่อมบำรุง /เบอร์โทรศัพท์		:            02-933-1133

(คุณสมบัติของเครื่องมือ

สามารถใช้วัดการละลายของเม็ดยาได้สูงสุดครั้งละ 8 ตัวอย่าง มีชุดทำความร้อนและหัววัดอุณหภูมิของเครื่องอยู่ภายนอก ซึ่งสามารถโยกย้ายไปใช้กับเครื่องตัวอื่นได้

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( แจ้งผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องวัดการละลายของยาเม็ด เครื่องที่ 3

(Dissolutions)

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4109

Serial Number	:	1-3599-0495

หมายเลขครุภัณฑ์	:	5210-027-002

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายกิตติ  ปานมณี    โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท เมดิทอบ

บริษัทที่ซ่อมบำรุง /เบอร์โทรศัพท์		:            02-933-1133

(คุณสมบัติของเครื่องมือ

สามารถใช้วัดการละลายของเม็ดยาได้สูงสุดครั้งละ 8 ตัวอย่าง มีชุดทำความร้อนและหัววัดอุณหภูมิของเครื่องอยู่ภายนอก ซึ่งสามารถโยกย้ายไปใช้กับเครื่องตัวอื่นได้

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( แจ้งผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องเคลือบยาแบบฟิล์มโค๊ต

(Coating)

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.3104

Serial Number	:	9510FC18002

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6750-019-004

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	รศ.ดร.ศรีสกุล  สังข์ทองจีน

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายปาน สถานทุง   โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท ณรงค์อินดรัสทรี

บริษัทที่ซ่อมบำรุง /เบอร์โทรศัพท์		:            02-394-3533

(คุณสมบัติของเครื่องมือ

สามารถเคลือบยาเม็ดและยาแบบแคบซูลได้ตั้งแต่น้ำหนัก 2 กิโลกรัมถึง10 กิโลกรัม

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( แจ้งผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องระเหยแห้งจากสารสกัดสมุนไพร

(Spray dryer)

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.3104

Serial Number	:	093-1758-00

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-026-067

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	-

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นายปาน สถานทุง    โทร.3624

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท เกีย ประเทศไทย

บริษัทที่ซ่อมบำรุง /เบอร์โทรศัพท์		:            -

(คุณสมบัติของเครื่องมือ

สามารถใช้ระเหยแห้งสารสกัดสมุนไพรได้ครั้งละเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง ต้องหยุดพักเครื่อง

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( แจ้งผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ

### (Rotary Evaporator)

### System 1

จำนวน			:	1 ชุด

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.5103

Serial Number	:	10021947

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-026-027

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นางวิภาดา บุญส่งแท้	 	โทร.3631

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด		โทร.0-2990-7638

(คุณสมบัติของเครื่องมือ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ออกจากสารที่สนใจ ทำให้สารที่สนใจเข้มข้นขึ้น โดยตัวทำละลายที่ละลายสารที่สนใจจะถูกทำให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบสูญญากาศจาก pump และให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง เพื่อทำให้การกลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอสารละลายจะผ่าน condenser  ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอสารควบแน่นกลายเป็นของเหลว ไหลลงสู่ receiving flask

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ

### (Rotary Evaporator)

### System 2

จำนวน			:	1 ชุด

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.5103

Serial Number	:

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-026-075/รด.52

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นางวิภาดา บุญส่งแท้	 	โทร.3631

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด		โทร.0-2990-7638

(คุณสมบัติของเครื่องมือ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ออกจากสารที่สนใจ ทำให้สารที่สนใจเข้มข้นขึ้น โดยตัวทำละลายที่ละลายสารที่สนใจจะถูกทำให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบสูญญากาศจาก pump และให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง เพื่อทำให้การกลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอสารละลายจะผ่าน condenser  ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอสารควบแน่นกลายเป็นของเหลว ไหลลงสู่ receiving flask

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ

### (Rotary Evaporator)

### System 3

จำนวน			:	1 ชุด

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.5103

Serial Number	:

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-026-076/รด.52

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นางวิภาดา บุญส่งแท้	 	โทร.3631

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด		โทร.0-2990-7638

(คุณสมบัติของเครื่องมือ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ออกจากสารที่สนใจ ทำให้สารที่สนใจเข้มข้นขึ้น โดยตัวทำละลายที่ละลายสารที่สนใจจะถูกทำให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบสูญญากาศจาก pump และให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง เพื่อทำให้การกลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอสารละลายจะผ่าน condenser  ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอสารควบแน่นกลายเป็นของเหลว ไหลลงสู่ receiving flask

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ

### (Rotary Evaporator)

### System 4

จำนวน			:	1 ชุด

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.5103

Serial Number	:

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-026-074/รด.52

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นางวิภาดา บุญส่งแท้	 	โทร.3631

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด		โทร.0-2990-7638

(คุณสมบัติของเครื่องมือ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ออกจากสารที่สนใจ ทำให้สารที่สนใจเข้มข้นขึ้น โดยตัวทำละลายที่ละลายสารที่สนใจจะถูกทำให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบสูญญากาศจาก pump และให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง เพื่อทำให้การกลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอสารละลายจะผ่าน condenser  ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอสารควบแน่นกลายเป็นของเหลว ไหลลงสู่ receiving flask

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### เครื่องระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ

### (Rotary Evaporator)

จำนวน			:	1 ชุด

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4206

Serial Number	:

หมายเลขครุภัณฑ์	:

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	นางวิภาดา บุญส่งแท้	 	โทร.3631

บริษัทตัวแทนจำหน่าย		:	บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด		โทร.0-2990-7638

(คุณสมบัติของเครื่องมือ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ออกจากสารที่สนใจ ทำให้สารที่สนใจเข้มข้นขึ้น โดยตัวทำละลายที่ละลายสารที่สนใจจะถูกทำให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบสูญญากาศจาก pump และให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง เพื่อทำให้การกลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอสารละลายจะผ่าน condenser  ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอสารควบแน่นกลายเป็นของเหลว ไหลลงสู่ receiving flask

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้เครื่องมือฯ

(วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

Gas Chromatography  ( GC )

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4202.2

Serial Number	:	20800

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6631-001-012/38

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นางวิภาดา บุญส่งแท้   โทร.3631

2. นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง    โทร.3735

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท ไทยยูนีค จำกัด   0-2629-0191-6

คุณสมชาย เปาะทองคำ 0-8161-4510-1

( คุณสมบัติของเครื่อง

( ใช้แยกสารโดยใช้gas เป็นตัวพา

- gas N2 เป็น Carrier gas / Detector เป็น FID / pack column

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### ตู้ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ

### Laminar Air Flow

# 1/4

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4309

Serial Number	:	-

หมายเลขครุภัณฑ์	:	7110-046-023

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	-

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส จำกัด

คุณสุทธิพงษ์  อ่วมสี 081-909-3321

( คุณสมบัติของเครื่อง

( สร้างสภาวะอากาศปลอดเชื้อ ภายในพื้นที่ทำงานของเครื่องและป้องกันโอกาสการเกิด จากสิ่งปนเปื้อนภายนอก

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### ตู้ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ

### Laminar Air Flow

# 2/4

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4309

Serial Number	:	-

หมายเลขครุภัณฑ์	:	7110-046-023

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส จำกัด

คุณสุทธิพงษ์  อ่วมสี 081-909-3321

( คุณสมบัติของเครื่อง

( สร้างสภาวะอากาศปลอดเชื้อ ภายในพื้นที่ทำงานของเครื่องและป้องกันโอกาสการเกิด จากสิ่งปนเปื้อนภายนอก

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### ตู้ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ

### Laminar Air Flow

# 3/4

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4309

Serial Number	:	-

หมายเลขครุภัณฑ์	:	7110-046-009/38

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง			:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส จำกัด

คุณสุทธิพงษ์  อ่วมสี 081-909-3321

( คุณสมบัติของเครื่อง

( สร้างสภาวะอากาศปลอดเชื้อ ภายในพื้นที่ทำงานของเครื่องและป้องกันโอกาสการเกิด จากสิ่งปนเปื้อนภายนอก

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### ตู้ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ

### Laminar Air Flow

# 4/4

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4309

Serial Number	:	-

หมายเลขครุภัณฑ์	:	7110-046-027/49

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส จำกัด

คุณสุทธิพงษ์  อ่วมสี 081-909-3321

( คุณสมบัติของเครื่อง

( สร้างสภาวะอากาศปลอดเชื้อ ภายในพื้นที่ทำงานของเครื่องและป้องกันโอกาสการเกิด จากสิ่งปนเปื้อนภายนอก

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### CO2 Incubator

# 1/3

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4309

Serial Number	:	-

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-044-016

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เบคไท กรุงเทพอุปกรณ์

คุณ นิรุตต์   085-622-0495

( คุณสมบัติของเครื่อง

( บ่มเลี้ยงเซลล์ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  ปริมาณ CO2 ที่ใช้ 5 เปอร์เซ็น

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### CO2 Incubator

# 2/3

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4309

Serial Number	:	-

หมายเลขครุภัณฑ์	:	7310-015-045/39

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส จำกัด

คุณสุทธิพงษ์  อ่วมสี 081-909-3321

( คุณสมบัติของเครื่อง

( บ่มเลี้ยงเซลล์ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  ปริมาณ CO2 ที่ใช้ 5 เปอร์เซ็น

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### CO2 Incubator

# 3/3

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4309

Serial Number	:	-

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-020-015/49

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส จำกัด

คุณสุทธิพงษ์  อ่วมสี 081-909-3321

( คุณสมบัติของเครื่อง

( บ่มเลี้ยงเซลล์ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  ปริมาณ CO2 ที่ใช้ 5 เปอร์เซ็น

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### Ultra Centrifuge

# 1/3

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4201

Serial Number	:	-

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6631-004-124/49

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส จำกัด

คุณสุทธิพงษ์  อ่วมสี 081-909-3321

( คุณสมบัติของเครื่อง

( ปั่นด้วยความเร็วรอบสูงสุด 15,000 rpm

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### Ultra Centrifuge

# 2/3

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4311

Serial Number	:	-

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6631-004-124/49

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส จำกัด

คุณสุทธิพงษ์  อ่วมสี 081-909-3321

( คุณสมบัติของเครื่อง

( ปั่นด้วยความเร็วรอบสูงสุด 15,000 rpm

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### Ultra Centrifuge

# 3/3

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4201

Serial Number	:	-

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-026-073/รด/ปี51

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง		:	                -

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เบคไท กรุงเทพอุปกรณ์

คุณ นิรุตต์   085-622-0495

( คุณสมบัติของเครื่อง

( ระเหย Organic Soven ได้ในปริมาณ ไมโครลิตร

( ควบคุมอุณหภูมิได้ 30-99 องศาเซลเซียส

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

### Zetapotential Analyzer

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	ภ.4301

Serial Number	:	-

หมายเลขครุภัณฑ์	:	5210-027-098/50

สถานะ			:	ใช้งานได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่อง			:	อ. วรี ติยะบุญชัย

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่อง	 :	1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทตัวแทนซ่อมบำรุง		:	บริษัท เมดิทอป จำกัด

( คุณสมบัติของเครื่อง

( วัดขนาดอนุภาค

( ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ

( ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเครื่องก่อนใช้ที่เครื่องมือฯ

( วิธีการใช้งานแบบย่อ

( รายละเอียดการใช้เครื่อง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

# Text boxes

MODEL NO :  Cary 1E

MANUFACTURER : Varian

MODEL NO :  Cary 1E

MANUFACTURER : Varian

MODEL NO :  UV-2450

MANUFACTURER : Shimadzu

MODEL NO :  Lamda 20

MANUFACTURER : Perkin Elmer

MODEL NO :  Lamda 40

MANUFACTURER : Perkin Elmer

MODEL NO :  SCL-10A vp

MANUFACTURER : Shimadzu

MODEL NO :  SPD-10A vp

MANUFACTURER : Shimadzu

MODEL NO :  SPD-10A vp

MANUFACTURER : Shimadzu

MODEL NO :  SPD-10A vp

MANUFACTURER : Shimadzu

MODEL NO :  SPD-20A

MANUFACTURER : Shimadzu

MODEL NO :  Coulochem II

MANUFACTURER : ESA

MODEL NO :  LS50B

MANUFACTURER : Perkin Elmer

MODEL NO :  F-4500

MANUFACTURER : Hitachi

MODEL NO :  341

MANUFACTURER : Perkin Elmer

MODEL NO :  341

MANUFACTURER : Perkin Elmer

MODEL NO :  HL-343

MANUFACTURER: Huxley

MODEL NO :  Lyolab

MANUFACTURER: Heto

MODEL NO :  UDT-804

MANUFACTURER: LOGAN

MODEL NO :  VK7000

MANUFACTURER: Vankel

MODEL NO :  VK7000

MANUFACTURER: Vankel

MODEL NO :  COTA 18

MANUFACTURER: NARONG

MODEL NO :  Mobile minor

MANUFACTURER: NIRO

MODEL NO :  R-114

MANUFACTURER : Buchi

MODEL NO :  R II

MANUFACTURER : Buchi

MODEL NO :  R II

MANUFACTURER : Buchi

MODEL NO :  R II

MANUFACTURER : Buchi

MODEL NO :  R-114

MANUFACTURER : Buchi

MODEL NO :  Star3400Cx

MANUFACTURER : Varian

MODEL NO :

MANUFACTURER : Heal Force

MODEL NO :

MANUFACTURER : Faster

MODEL NO :

MANUFACTURER :แบงเทรดดิ้ง

MODEL NO :

MANUFACTURER : Heal Force

MODEL NO :

MANUFACTURER : Ther Forma

MODEL NO :  311,3121

MANUFACTURER : Forma Scienenctific

MODEL NO :  Mini Galaxy

MANUFACTURER :

MODEL NO :

MANUFACTURER : KUBOTA

MODEL NO :  3740

MANUFACTURER : KUBOTA

MODEL NO :

MANUFACTURER : Bec Thai

MODEL NO :

MANUFACTURER : Bec Thai