แบบฟอร์มการตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ปจ-06

วันที่ตรวจประเมิน : ……………………………………

บริเวณที่ตรวจประเมิน  : ชื่อห้องปฏิบัติการ ………………..........….… หมายเลขห้อง ….................… อาคาร..................

| รายการ | มี/ไช่ | ไม่มี/ไม่ไช่ | ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม | ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง | ควรดำเนินการปรับปรุงภายใน(Date) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ห้องปฏิบัติการ 1. สถานที่ |  |  |  |  |  |
| 1.1 การวางอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะ |  |  |  |  |  |
| 1.2 ป้ายชื่อห้องปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบห้อง |  |  |  |  |  |
| 2. ระบบไฟฟ้า |  |  |  |  |  |
| 2.1 แสงสว่าง เหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 2.2 อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟและปลั๊กอยู่ในสภาพดี |  |  |  |  |  |
| 2.3 การพ่วงสายไฟ |  |  |  |  |  |
| 3. การดูแลอาคารสถานที่ |  |  |  |  |  |
| 3.1 ดูแลความสะอาดภายในห้องดี สม่ำเสมอ |  |  |  |  |  |
| 4. ระบบระบายอากาศ |  |  |  |  |  |
| 4.1 การระบายอากาศภายห้อง |  |  |  |  |  |
| 4.2 การจัดวางสิ่งของไม่บังทางระบายอากาศ |  |  |  |  |  |
| 5. ตู้ดูดควัน (Hood) |  |  |  |  |  |
| 5.1 สภาพโดยทั่วไป |  |  |  |  |  |
| - ทำงานปกติ |  |  |  |  |  |
| - ตรวจเช็คอัตราการดูดควัน (ถ้ามี) ตรวจเช็คได้……… |  |  |  |  |  |
| 5.2 ลักษณะการใช้งาน |  |  |  |  |  |
| - การใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |
| - ไม่มีสิ่งของวางเกะกะภายใน Hood |  |  |  |  |  |
| 6. Chemical & Waste Storage |  |  |  |  |  |
| 6.1 ระบบการจัดเก็บสารเคมี |  |  |  |  |  |
| - การจัดเก็บสารแยกตามสถานะ |  |  |  |  |  |
| - แยกประเภทสารที่จัดเก็บเข้ากันได้ |  |  |  |  |  |
| - การจัดเก็บสารตามสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย |  |  |  |  |  |
| 6.2 Waste |  |  |  |  |  |
| - การแยกประเภทของเสียชัดเจน,มีZone/พื้นที่ในการจัดเก็บของเสียเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| - การเลือกใช้ถังภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |

| รายการ | มี/ไช่ | ไม่มี/ไม่ไช่ | ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม |  | ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง | ควรดำเนินการปรับปรุงภายใน(Date) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. MSDS |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 MSDS |  |  |  |  |  |  |
| 8. Safety |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Safety Equipment |  |  |  |  |  |  |
| - Safety Shower และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(หากใช้ร่วมกับที่อื่นให้ระบุ..............) |  |  |  |  |  |  |
| - Eye Washer และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(หากใช้ร่วมกับที่อื่นให้ระบุ..............) |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 ป้ายบอกชื่อและเบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 ชุดปฐมพยาบาล |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 คู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประจำห้อง |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 การบำรุงรักษา (ตารางบันทึกการบำรุงรักษา) |  |  |  |  |  |  |

#### Comment

แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

วันที่ตรวจ :  ...............................

ชื่อห้องปฏิบัติการ  : ................................................  หมายเลขห้อง ......................อาคาร/ชั้น.....................

| ลำดับ | รายการที่ตรวจ | ผลการตรวจ | การดำเนินการแก้ไข |  |  |  | ข้อเสนอแนะ | วิธีการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1. | สถานที่ |  ปรับปรุง - |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ระบบไฟฟ้า |  ปรับปรุง - |  |  |  |  |  |  |
| 3. | การดูแลอาคารสถานที่ |  ปรับปรุง - |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ระบบระบายอากาศ |  ปรับปรุง - |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Hood |  ปรับปรุง - |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Chemical & Waste Storage |  ปรับปรุง - |  |  |  |  |  |  |
| 7. | MSDS |  ปรับปรุง - |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Safety |  ปรับปรุง - |  |  |  |  |  |  |

No.02

หมายเหตุ : 1. ผลการตรวจให้ระบุเป็นเครื่องหมาย       = ปกติ     ปรับปรุง = ควรปรับปรุงแก้ไข(ตามข้อเสนอแนะ)  - = ไม่มีการตรวจ

2. การดำเนินการแก้ไข	1 = ดำเนินการแก้ไขได้ทันที โดยผู้รับผิดชอบห้องดำเนินการเอง

2 = ทางคณะฯดำเนินการให้....ระบุภายในวัน/เดือน/ปี.....

3 = เสนอกรรมการคณะฯเพื่อปรับปรุง(กรณีที่ต้องใช้งบประมาณฯเป็นต้น)

ลงชื่อผู้ประเมิน	.................................................

ลงชื่อผู้ประเมิน	.................................................

ลงชื่อผู้ประเมิน	.................................................

ลงชื่อผู้ประเมิน	.................................................

ลงชื่อผู้ประเมิน	.................................................

วันที่....../......../.........